ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Ονομασία, Χώρα, Ιστοσελίδα |  |  |
|  | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | Ονομασία, Χώρα, Ιστοσελίδα |  |  |
|  | Υλικό (σε όλη τη στάση): Γαλβανισμένο ατσάλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος (Μ) | 3,90 ≤Μ≤ 5,05 μ |  |  |
|  | Πλάτος (Π) | 1,40 ≤Π≤ 2,00 μ |  |  |
|  | Ύψος (Υ) | 2,30 ≤Υ≤ 3 μ. |  |  |
|  | Θύρες USB ενσύρματης φόρτισης κινητών συσκευών 5V/2Α | ≥4 |  |  |
|  | Μηχανισμοί (QI) ασύρματης φόρτισης κινητών συσκευών 5V/2Α | ≥2 |  |  |
|  | Θέσεις καθήμενων | ≥3 |  |  |
|  | Δίοδος Διαφυγής : Ελεύθερη δίοδος μήκους 1,00μ στο οπίσθιο αριστερό τμήμα της στάσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γαλβανισμένο ατσάλι σε επιφάνειες χωρίς γυαλί (αν χρησιμοποιηθεί) | NAI |  |  |
|  | Αντιχαρακτικό γυαλί (tempered glass) TRIPLEX που δεν θρυματίζεται κατά την θραύση (αν χρησιμοποιηθεί) | NAI |  |  |
|  | Εξωτερικό πάνελ στο πλαϊνό τμήμα της στάσης τοποθετημένο αντίθετο από τη φορά της κυκλοφορίας (Π:180εκ x Υ: 200εκ.) με φωτισμό LED | 1 |  |  |
|  | Εξωτερικος Φωτισμος Led | ≥20W |  |  |
|  | Δυνατότητα εύκολης μελλοντικής προσθήκης προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων (οθόνες τηλεόρασης, βιντεοκάμερες, ηχεία, αισθητήρες κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασία (Θ) λειτουργίας | -20°C ≤ Θ ≤ +50°C |  |  |
|  | Ενσωματωμένος 4G Wifi ROUTER | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εμβέλεια παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο από το 4G Wifi ROUTER | ≥10μ. |  |  |
|  | Θερμοκρασία (Θ) λειτουργίας | -20°C ≤ Θ ≤ +50°C |  |  |
|  | Επικόλληση (με μορφή αυτοκόλλητου) λογότυπου Δήμου και ΑΚΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή σχεδίου με όλες τις διαστάσεις σε μορφή 2D και 3D | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επικόλληση (με μορφή αυτοκόλλητου) λογότυπου Δήμου και ΑΚΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση Cloud λογισμικού διαχείρισης έξυπνης στάσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση Φωτοβολταϊκών 10 έτη | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  | Εγγύηση για όλη τη στάση 2 έτη | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  | Το κόστος της προμήθειας κάρτας SIM και σχετικού πακέτου δεδομένων για κάθε στάση αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του αναδόχου για δύο έτη | ΝΑΙ |  |  |