[image: image1.jpg]











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Βύρωνας 02/03/2018


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. Πρωτ.: 5050


ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233

ΤΗΛ: 2132008667
ΠΡΟΣ

Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 08/03/2018.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:
1. αντίγραφο ποινικού μητρώου,

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)











Ο Δήμαρχος
                      Κατωπόδης Γρηγόριος
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

	ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                  

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	
	

	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
	
	
	

	
	
	
	
	


   CPV: 31600000-2, 31514000-2, 31518500-5, 31532110-8, 31518100-131532510-2, 31532800-231321210-7, 32551500-5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λαμπτήρων όλων των τύπων, και διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού Φωτισμού, και των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου. Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με της διατάξεις του ΦΕΚ 573/99.1986 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ και θα φέρουν σήμανση CE.

Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά σε όλη την διάρκεια του χρόνου  μετά από έγγραφο του τμήματος ηλεκτροφωτισμού, όπου θα αναφέρονται τα υπό παραγγελία υλικά. Αυτά θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου, σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών τμηματικά ή ολόκληρη η παραγγελία, από την ημερομηνία του εγγράφου. 

Επίσης οι ποσότητες των υλικών θα αυξάνονται ή θα μειώνονται από τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που η προσφορά του μειοδότη είναι χαμηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μπορεί η σύμβαση να κατακυρωθεί για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού και χωρίς να υπερβαίνει το 30% ( ΄Αρθρο 104, Ν4412/16 ) .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250W αχλάδι

Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt,  με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 26.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήματος αχλαδιού για φωτιστικό σώμα ισχύος250W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

2)  Λυχνία ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 250W E40 σωληνωτή.

Λυχνία ατμών Νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt, με κάλυκα E40, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 26.000 Lumen, σχήματος σωληνωτού, τοποθέτηση σε φωτιστικό σώμα ισχύος 250W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,26μ.

      3) Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 150W E40 αχλάδι

Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 150Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 14.500 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήματος αχλαδιού για φωτιστικό σώμα ισχύος 150W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

          4) Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 150W  σωληνωτή E40 

Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 150Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 14.500 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήματος σωληνωτού για φωτιστικό σώμα ισχύος 150W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

      5) Λυχνία ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 400W E40 αχλάδι. 

Λυχνία ατμών Νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 400Watt,  με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 48.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήματος αχλαδιού για φωτιστικό σώμα ισχύος 400W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.

     6) Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 400W  σωληνωτή E40 

Λυχνία ατμών Νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 400Watt,  με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 48.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, σχήματος σωληνωτού για φωτιστικό σώμα ισχύος 400W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες

     7) Λυχνία 70W Na με ενσωματωμένο εκκινητή 

Λυχνία ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz, και ισχύος 70 W,  µε ενσωματωμένο εκκινητή σχήματος αχλαδιού και με κάλυκα βιδωτό τύπου Ε27. Φωτεινής ροής 5.600 Lm, θερμοκρασίας χρώµατος 2000ο Κ και δείκτη χρωµατικής απόδοσης (Ra) 20. Ο µέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 28.000 ώρες            

8) Λυχνία 70 ή 150 W HQI
Λυχνία αλογονιδίων μεταλλικών ατμών 70 ή 150 W HQI, με κάλυκα RX7s-24, η οποία αποδίδει θερμό-λευκό φως υψηλής ποιότητας, φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.000 Lumen, τάση λειτουργίας 220V - 230 V.

9) Λυχνία πυρακτώσεως 60W  Β22 

Λυχνία διαφανής ισχύος 60W και τάσης λειτουργίας 220V - 230 V με κάλυκα Β22 .

          10) Λυχνία ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W E27

Λυχνία ατμών Υδραργύρου υψηλής πιέσεως, θερμοκρασία χρώματος 3.300Κ περίπου, ισχύος 125Watt, με κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 220V - 230 V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6.200 Lumen, σχήματος αχλαδιού. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 15.000 ώρες.

          11) Λυχνία μεικτού φωτισμού HWL 160W Ε27  

Λυχνία µικτού  φωτισµού HWL σχήματος αχλάδι απόδοσης 160W, φωτεινότητας 2.500 Lumen , σχήματος αχλαδιού και τάσης 220-240V µε κάλυκα E27, λευκό µατ γυαλί, χρώµατος λευκού

               12) Λυχνία φθορισμού  18W G13

Λυχνία φθορισμού, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ περίπου, ισχύος 18W, ενεργειακής κλάσης Α,  με κάλυκα G13,διαμέτρου 26mm, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.100 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,60μ.

              13) Λυχνία φθορισμού 36W G13

Λυχνία φθορισμού, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ περίπου, ισχύος 36W, ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα G13,διαμέτρου 26mm, φωτεινή ροή τουλάχιστον 3.100 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 1,2μ.

             14) Λυχνία φθορισμού  58W G13

Λυχνία φθορισμού, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ περίπου, ισχύος 58W, ενεργειακής κλάσης Α,  με κάλυκα G13, διαμέτρου 26mm, φωτεινή ροή τουλάχιστον 5.000 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 1,5μ.

            15) Λαμπτήρας led 15W Ε27

 Λαμπτήρας led 15W με κάλυκα  Ε27.Μέσος χρόνος ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες.  Περιγραφή απόχρωσης: ψυχρό φως ημέρας.  Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος – 20oC έως 55oC. Θερμοκρασία χρώματος ενδεικτικής τιμής 6.500 Κ. Φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.300 lm. Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 30.000 ώρες τουλάχιστον 80%.

            16)  Λυχνία PL 26 W
Λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας, ισχύος 26Watt,  με βάση G24-D2. Συμπαγής, σχήματος ευθύγραμμη ,τάση λειτουργίας 230V, φωτεινής ροής τουλάχιστον 990 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.700Κ περίπου. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,111μ.

           17) Λυχνία HQI 1000 W/D Ε40   

Λυχνία μεταλλικών ατμών αλογονιδίωνI ισχύος 1000Watt, με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 85.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 7.250Κ περίπου, σχήματος σωληνωτού για φωτιστικό σώμα ισχύος 1000W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 9.000 ώρες.

          18) Λυχνία HQI – T 2000W /D/I Ε40

Λυχνία μεταλλικών ατμών αλογονιδίωνI ισχύος 2000Watt,  με κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 180.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 7.450Κ περίπου, σχήματος σωληνωτού για φωτιστικό σώμα ισχύος 2000W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 9.000 ώρες.

19)Λυχνία HQI –TS 2000 W/D/S ακίδας

Λυχνία μεταλλικών ατμών αλογονιδίωνI ισχύος 2000Watt, ακίδας , τάση ανάφλεξης 4/5/kvp, φωτεινή ροή τουλάχιστον 210.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 6.100 περίπου, για φωτιστικό σώμα ισχύος 2000W. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 9.000 ώρες.

           20) Εκκινητής (στάτερ) για λυχνία  1000W HQI
Εκκινητής (στάτερ) ηλεκτρονικός 1000W  με διάρκεια ζωής κατά ICE 155, τουλάχιστον 6.000 κύκλοι, με θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 100 βαθμούς κελσίου. Υποχρεωτική σήμανση CE.

          21)Εκκινητής (στάτερ) ηλεκτρονικός  2000W /380 V
Εκκινητής (στάτερ) ηλεκτρονικός 2000W/380V με διάρκεια ζωής κατά ICE 155, τουλάχιστον 6.000 κύκλοι, με θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 100 βαθμούς κελσίου. Υποχρεωτική σήμανση CE.

          22) Εκκινητής (στάτερ) ηλεκτρονικός 150-400W Na   

Εκκινητής (στάτερ) ηλεκτρονικός 150-400W Na με διάρκεια ζωής κατά ICE 155, τουλάχιστον 6.000 κύκλοι, με θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 100 βαθμούς κελσίου. Υποχρεωτική σήμανση CE.

        23) Μ/Σ για λυχνίες ατμών υδραργύρου 125 W  

Μετασχηματιστής για λυχνίες ατμών υδραργύρου 125 W  

       24)Μ/Σ για λυχνίες ατμών νατρίου 150 W    

             Μετασχηματιστής για λυχνίες ατμών νατρίου 150 W.

      25) Μ/Σ για λυχνίες ατμών νατρίου 250 W
            Μετασχηματιστής για λυχνίες ατμών νατρίου 250 W 

      26) Εκκινητής ( στάτερ) 4-22 W 

Εκκινητής ( στάτερ) 4-22 W για λυχνίες φθορίου 18 W
      27) Εκκινητής ( στάτερ) 4-80 W 

Εκκινητής ( στάτερ) 4-80 W για λυχνίες φθορίου 36 και  58 W
      28) Φωτιστικό κορυφής Φ 400  125 Hg  

Φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου μπάλας 125 W Hg , με άθραυστο κάλυμμα  διαμέτρου Φ 400 mm και με όλα τα απαραίτητα όργανα για την άναμμα της λυχνίας.  

     29) Φωτιστικό βραχίονα 125 W Hg 

Φωτιστικό σώμα βραχίονα 125 W Hg με όλα τα απαραίτητα όργανα για τo άναμμα της λυχνίας.

        30) Φωτιστικό βραχίονα 150 W Νa 

Φωτιστικό σώμα βραχίονα 150 W Νa με όλα τα απαραίτητα όργανα για το άναμμα της λυχνίας.

       31) Φωτιστικό αξονικό 125W Hg 

Φωτιστικό σώμα αξονικού φωτισμού 125 W Hg με όλα τα απαραίτητα όργανα για το άναμμα της λυχνίας

       32)Φωτιστικό αξονικό 150W Νa 

Φωτιστικό σώμα βραχίονα 150 W Νa  με όλα τα απαραίτητα όργανα για το άναμμα της λυχνίας

     33) Προβολέας νατρίου 400 W 

Προβολέας νατρίου 400 W  με όλα τα απαραίτητα όργανα για το άναμμα της λυχνίας

    34) Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο 

Ντουί πορσελάνης διαιρούμενο σε δύο τμήματα για λυχνίες με κάλυκα Ε 27

    35 )Ασφάλεια γυάλινη μικρή 6 Α 

Ασφάλεια γυάλινη φωτιστικών ονομαστικής έντασης 6 Α

    36) Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ 35 Α  

Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ ονομαστικής έντασης 35 Α

    37) Ασφάλεια τύπου Νεοζέτ 35 Α 

Ασφάλεια τήξης τύπου Νεοζέτ ονομαστικής έντασης 35Α 

    38) Ασφάλεια τύπου Νεοζέτ 63 Α  

Ασφάλεια τήξης τύπου Νεοζέτ ονομαστικής έντασης 63Α 

    39) Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10 έως 25 Α 

Αυτόματες μονοπολικές ασφάλειες ράγας ονομαστικής έντασης από 10 Α έως 25 Α 

    40) Αυτόματη ασφάλεια ράγας 40 Α 

Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας ονομαστικής έντασης από 40 Α.

      41)Αυτόματη ασφάλεια ράγας 63 Α   

Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας ονομαστικής έντασης από 63 Α. 

      42) Ασφάλεια τήξης 25 Α

Ασφάλεια τήξης ονομαστικής έντασης 25Α 

        43)Ασφάλεια τήξης 35 Α

Ασφάλεια τήξης ονομαστικής έντασης 35 Α

        44)Ασφάλεια τήξης 63 Α

Ασφάλεια τήξης τύπου Νεοζέτ ονομαστικής έντασης 63Α 

        45) Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία  

Χρονοδιακόπτης εικοσιτετράωρος με εφεδρεία ράγας 

       46) Ρελέ οπλίσεως 4Χ40 Α ράγας  

Ρελέ οπλίσεως 4 Χ 40 Α ράγας με πηνίο 220V
       47) Ρελέ προστασίας 2Χ40 Α ράγας 

Ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία μονοφασικό 2 Χ40Α ράγας. 

      48) Ρελέ προστασίας 4Χ40 Α ράγας  

Ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία τριφασικό 4 Χ40Α ράγας.

     49)Ρελέ προστασίας 4Χ63 Α ράγας  

Ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία τριφασικό 4 Χ63Α ράγας. 

     50) Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός με καπάκι

Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός με καπάκι τάσεως 220V και έντασης 16 Α. 

     51) Ρευματοδότης σούκο χωνευτός με καπάκι 

Ρευματοδότης σούκο χωνευτός με καπάκι τάσεως 220V και έντασης 16 Α. 

     52) Διακόπτης απλός χωνευτός 

Διακόπτης απλός χωνευτός 220 V
     53) Διακόπτης αλερετούρ χωνευτός 

Διακόπτης αλερετούρ χωνευτός 220 V
    54) Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός 

Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός 220 V
   55)  Διακόπτης απλός εξωτερικός 

Διακόπτης απλός εξωτερικός 220 V
   56) Διακόπτης αλερετούρ εξωτερικός 

Διακόπτης αλερετούρ εξωτερικός 220 V
     57) Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός  

Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός 220 V
    58) Μονωτική ταινία από PVC διαστάσεων 220 

Μονωτική ταινία από PVC διαστάσεων 220 mm
    59) Καλώδιο  ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ

Καλώδιο ΝΥΜ, HO5VV-U, 3G1,5 διαμέτρου 9,5 mm με επιτρεπόμενο ρεύμα 20 Α και με μέγιστη αντίσταση στους 20Ο C 12,1 Ω/km.

   60) Καλώδιο  ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ

Καλώδιο ΝΥΜ, HO5VV-U, 3G2,5 διαμέτρου 11 mm με επιτρεπόμενο ρεύμα 27 Α και με μέγιστη αντίσταση στους 20Ο C 7,41 Ω/km.

   61)  Καλώδιο  ΝΥΜ 5 Χ 1,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ

Καλώδιο ΝΥΜ, HO5VV-U, 5G1,5 διαμέτρου 11 mm με επιτρεπόμενο ρεύμα 20 Α και με μέγιστη αντίσταση στους 20Ο C 12,1 Ω/km.

   62)  Καλώδιο  ΝΥΜ 5 Χ 2,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ

Καλώδιο ΝΥΜ, HO5VV-U, 5G2,5 διαμέτρου 12,5 mm με επιτρεπόμενο ρεύμα 27 Α και με μέγιστη αντίσταση στους 20Ο C 7,41 Ω/km.

  63) Καλώδιο UTP κατ 6 κατά ΕΛΟΤ

Καλώδιο UTP cat.6  διατομής 4Χ2Χ23 AWG προδιαγραφές ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568B, με χάλκινο μονόκλωνο αγωγό, με καλωδιακό πυρήνα ζευγών και με εξωτερικό μανδύα από PVC. 

   64) Καλώδιο  σιλικόνης  2,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ 

Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο διατομής 1 Χ 2,5  mm2.

   65) Βραχίονας καμπύλος για ιστό ΔΕΗ  

Βραχίονας καμπύλος διαστάσεων 1m κατάλληλος για τοποθέτηση φωτιστικών σε ιστούς ΔΕΗ. 

   66) Μούφα για σύνδεση υπόγειου καλωδίου 5Χ6mm2 

Μούφα πλαστική μετά της ρυτίνης για σύνδεση υπόγειου καλωδίου μέχρι  5 Χ6 mm2

   67) Μ/Σ για λυχνίες HQI 1000 W  

Μετασχηματιστής για λυχνίες HQI 1000 W ενδεικτικού τύπου SCHWABE Γερμανίας

       68) Μ/Σ για λυχνίες HQI 2000 W   

   Μετασχηματιστής για λυχνίες HQI 2000 W ενδεικτικού τύπου SCHWABE Γερμανίας

      69) Προβολέας led SMD 200 W
Προβολέας led SMD 200 W ,IP 64, φωτεινότητας 17.000 lm , θερμοκρασία χρώματος 6.000 Κ- 6.400Κ, διαστάσεων 314Χ 454Χ56 mm ,χρώματος μαύρου και 2 χρόνια εγγύηση.

70) Φωτοσωλήνας 13mm μονοκάναλος

Φωτοσωλήνας μονοκάναλος Α΄ποιότητας 13 m m  σε συσκευασία των 100  m με 10 παροχές, 5 εξαρτήματα για προέκταση φωτοσωλήνας και 5 τάπες 

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Β.

          Θ. ΓΛΥΚΑΝΤΖΗΣ                                            Α.ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

	ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                       
	
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	
	
	

	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΟΣO
	ΠΟΣO
	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
	 ΔΑΠANH

	1
	Λυχνία 250W Nα (αχλάδι) Ε40
	τεμ
	40
	8,00
	320,00

	2
	Λυχνία 250W Nα (σωληνωτή) Ε40
	τεμ
	44
	8,00
	352,00

	3
	Λυχνία 150W Nα (αχλάδι) Ε40
	τεμ
	54
	7,00
	378,00

	4
	Λυχνία 150W Nα (σωληνωτή) Ε40
	τεμ
	20
	7,00
	140,00

	5
	Λυχνία 400W Nα (αχλάδι) Ε40
	τεμ
	20
	10,00
	200,00

	6
	Λυχνία 400W Nα (σωληνωτή) Ε40
	τεμ
	20
	10,00
	200,00

	7
	Λυχνία 70W Na με  εκκινητή 
	τεμ
	20
	14,50
	290,00

	8
	Λυχνία HQI 150W
	τεμ
	30
	3,50
	105,00

	9
	Λυχνία HQI 70W 
	τεμ
	40
	3,50
	140,00

	10
	Λυχνία 60W πυρακτώσεως Β22
	τεμ
	10
	1,00
	10,00

	11
	Λυχνία 125W Hg Ε27
	τεμ
	300
	2,50
	750,00

	12
	Λυχνία 160W μικτού φωτισμού Ε27
	τεμ
	80
	4,50
	360,00

	13
	Λυχνία φθορισμού  18W day-light
	τεμ
	150
	0,95
	142,50

	14
	Λυχνία φθορισμού  36W day-light
	τεμ
	200
	1,00
	200,00

	15
	Λυχνία φθορισμού  58W day-light
	τεμ
	25
	1,40
	35,00

	16
	Λαμπτήρας led 15W Ε27
	τεμ
	52
	8,00
	416,00

	17
	Λυχνία PL 26W 
	τεμ
	50
	6,50
	325,00

	18
	Λυχνία HQI 1000 W Ε40   
	τεμ
	1
	40,00
	40,00

	19
	Λυχνία HQI 2000 W Ε40
	τεμ
	1
	105,00
	105,00

	20
	Λυχνία HQI 2000 W ακίδας
	τεμ
	1
	210,00
	210,00

	21
	Εκκινητής  για λυχνία  1000W HQI
	τεμ
	20
	10,00
	200,00

	22
	Εκκινητής   2000W /380 V
	τεμ
	2
	40,00
	80,00

	23
	Εκκινητής  150-400W Na   
	τεμ
	70
	3,50
	245,00

	24
	Μετασχηματιστής 125 W  Hg
	τεμ
	80
	8,00
	640,00

	25
	Μετασχηματιστής 150 W Να
	τεμ
	50
	11,00
	550,00

	26
	Μετασχηματιστής 250 W Να
	τεμ
	35
	16,00
	560,00

	27
	Εκκινητής ( στάτερ) 4-22 W 
	τεμ
	100
	0,25
	25,00

	28
	Εκκινητής ( στάτερ) 4-80 W 
	τεμ
	100
	0,25
	25,00

	29
	Φωτιστικό κορυφής Φ 40  125 Hg  
	τεμ
	10
	50,00
	500,00

	30
	Φωτιστικό βραχίονα 125W Hg
	τεμ
	1
	35,00
	35,00

	31
	Φωτιστικό βραχίονα 150WΝα
	τεμ
	1
	42,00
	42,00

	32
	Φωτιστικό αξονικό 125W Hg
	τεμ
	1
	60,00
	60,00

	33
	Φωτιστικό αξονικό 150W Να
	τεμ
	1
	75,00
	75,00

	34
	Προβολέας 400W Να
	τεμ
	1
	46,00
	46,00

	35
	Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο  
	τεμ
	30
	2,50
	75,00

	36
	Ασφάλεια φωτιστικών γυάλινη 6Α
	τεμ
	304
	0,09
	27,36

	37
	Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ 35Α
	τεμ
	30
	0,40
	12,00

	38
	Ασφάλεια τήξης τύπου Νεοζέτ 35 Α  
	τεμ
	10
	0,45
	4,50

	39
	Ασφάλεια τήξης τύπου Νεοζέτ 63 Α  
	τεμ
	10
	0,50
	5,00

	40
	Ασφάλειες Αυτόματες 10Α-25Α
	τεμ
	50
	3,50
	175,00

	41
	Ασφάλεια Αυτόματη 40Α
	τεμ
	11
	4,00
	44,00

	42
	Ασφάλεια Αυτόματη 63Α
	τεμ
	10
	4,50
	45,00

	43
	Ασφάλεια τήξης 25Α
	τεμ
	1
	0,25
	0,25

	44
	Ασφάλεια τήξης 35Α
	τεμ
	1
	0,40
	0,40

	45
	Ασφάλεια τήξης 63Α
	τεμ
	1
	0,55
	0,55

	46
	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία
	τεμ
	5
	30,00
	150,00

	47
	Ρελέ οπλίσεως 4Χ40Α
	τεμ
	4
	35,00
	140,00

	48
	Ρελέ προστασίας 2Χ40Α
	τεμ
	1
	25,00
	25,00

	49
	Ρελέ προστασίας 4Χ40Α
	τεμ
	1
	35,00
	35,00

	50
	Ρελέ προστασίας 4Χ63Α
	τεμ
	1
	50,00
	50,00

	51
	Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός με καπάκι 
	τεμ
	5
	9,00
	45,00

	52
	Ρευματοδότης σούκο χωνευτός με καπάκι 
	τεμ
	6
	6,00
	36,00

	53
	Διακόπτης απλός χωνευτός 
	τεμ
	10
	2,50
	25,00

	54
	Διακόπτης αλερετούρ χωνευτός 
	τεμ
	10
	2,50
	25,00

	55
	Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός  
	τεμ
	20
	3,50
	70,00

	56
	Διακόπτης απλός εξωτερικός 
	τεμ
	20
	3,50
	70,00

	57
	Διακόπτης αλερετούρ εξωτερικός  
	τεμ
	20
	3,50
	70,00

	58
	Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός  
	τεμ
	20
	5,00
	100,00

	59
	Μονωτική ταινία
	τεμ
	48
	0,50
	24,00

	60
	Καλώδιο  ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	0,75
	75,00

	61
	Καλώδιο  ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	1,15
	115,00

	62
	Καλώδιο  ΝΥΜ 5 Χ 1,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	1,15
	115,00

	63
	Καλώδιο  ΝΥΜ 5 Χ 2,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	1,90
	190,00

	64
	Καλώδιο UTP κατ 6 κατά ΕΛΟΤ  
	m
	610
	0,45
	274,50

	65
	Καλώδιο σιλικόνης 1 Χ 2,5mm2
	τεμ
	100
	0,45
	45,00

	66
	Βραχίονας καμπύλος σε ιστό ΔΕΗ
	τεμ
	29
	8,00
	232,00

	67
	Μούφα για υπόγειο καλώδιο 5Χ6mm2
	τεμ
	10
	14,00
	140,00

	68
	Μετασχηματιστής 1000 W  
	τεμ
	1
	75,00
	75,00

	69
	Μετασχηματιστής 2000 W
	τεμ
	1
	120,00
	120,00

	70
	Προβολέας led SMD 200W 
	τεμ
	2
	150,00
	300,00

	71
	Φωτοσωλήνας μονοκάναλος 13mm
	πακέτο
	1
	150,00
	150,00

	 
	 
	 
	 
	 
	10.887,06

	 
	 
	 
	 
	ΦΠΑ 24%
	2.612,89

	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	13.499,95

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
	
	ΘΕΩΡΗΣΗ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Θ.ΓΛΥΚΑΝΤΖΗΣ
	
	Α. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
	


	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 Προϋπολογισμός προσφοράς 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΟΣO
	ΠΟΣO
	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
	 ΔΑΠANH

	1
	Λυχνία 250W Nα (αχλάδι) Ε40
	τεμ
	40
	 
	

	2
	Λυχνία 250W Nα (σωληνωτή) Ε40
	τεμ
	44
	 
	

	3
	Λυχνία 150W Nα (αχλάδι) Ε40
	τεμ
	54
	 
	

	4
	Λυχνία 150W Nα (σωληνωτή) Ε40
	τεμ
	20
	 
	

	5
	Λυχνία 400W Nα (αχλάδι) Ε40
	τεμ
	20
	 
	

	6
	Λυχνία 400W Nα (σωληνωτή) Ε40
	τεμ
	20
	 
	

	7
	Λυχνία 70W Na με  εκκινητή 
	τεμ
	20
	 
	

	8
	Λυχνία HQI 150W
	τεμ
	30
	 
	

	9
	Λυχνία HQI 70W 
	τεμ
	40
	 
	

	10
	Λυχνία 60W πυρακτώσεως Β22
	τεμ
	10
	 
	

	11
	Λυχνία 125W Hg Ε27
	τεμ
	300
	 
	

	12
	Λυχνία 160W μικτού φωτισμού Ε27
	τεμ
	80
	 
	

	13
	Λυχνία φθορισμού  18W day-light
	τεμ
	150
	 
	

	14
	Λυχνία φθορισμού  36W day-light
	τεμ
	200
	 
	

	15
	Λυχνία φθορισμού  58W day-light
	τεμ
	25
	 
	

	16
	Λαμπτήρας led 15W Ε27
	τεμ
	52
	 
	

	17
	Λυχνία PL 26W 
	τεμ
	50
	 
	

	18
	Λυχνία HQI 1000 W Ε40   
	τεμ
	1
	 
	

	19
	Λυχνία HQI 2000 W Ε40
	τεμ
	1
	 
	

	20
	Λυχνία HQI 2000 W ακίδας
	τεμ
	1
	 
	

	21
	Εκκινητής  για λυχνία  1000W HQI
	τεμ
	20
	 
	

	22
	Εκκινητής   2000W /380 V
	τεμ
	2
	 
	

	23
	Εκκινητής  150-400W Na   
	τεμ
	70
	 
	

	24
	Μετασχηματιστής 125 W  Hg
	τεμ
	80
	 
	

	25
	Μετασχηματιστής 150 W Να
	τεμ
	50
	 
	

	26
	Μετασχηματιστής 250 W Να
	τεμ
	35
	 
	

	27
	Εκκινητής ( στάτερ) 4-22 W 
	τεμ
	100
	 
	

	28
	Εκκινητής ( στάτερ) 4-80 W 
	τεμ
	100
	 
	

	29
	Φωτιστικό κορυφής Φ 40  125 Hg  
	τεμ
	10
	 
	

	30
	Φωτιστικό βραχίονα 125W Hg
	τεμ
	1
	 
	

	31
	Φωτιστικό βραχίονα 150WΝα
	τεμ
	1
	 
	

	32
	Φωτιστικό αξονικό 125W Hg
	τεμ
	1
	 
	

	33
	Φωτιστικό αξονικό 150W Να
	τεμ
	1
	 
	

	34
	Προβολέας 400W Να
	τεμ
	1
	 
	

	35
	Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο  
	τεμ
	30
	 
	

	36
	Ασφάλεια φωτιστικών γυάλινη 6Α
	τεμ
	304
	 
	

	37
	Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ 35Α
	τεμ
	30
	 
	

	38
	Ασφάλεια τήξης τύπου Νεοζέτ 35 Α  
	τεμ
	10
	 
	

	39
	Ασφάλεια τήξης τύπου Νεοζέτ 63 Α  
	τεμ
	10
	 
	

	40
	Ασφάλειες Αυτόματες 10Α-25Α
	τεμ
	50
	 
	

	41
	Ασφάλεια Αυτόματη 40Α
	τεμ
	11
	 
	

	42
	Ασφάλεια Αυτόματη 63Α
	τεμ
	10
	 
	

	43
	Ασφάλεια τήξης 25Α
	τεμ
	1
	 
	

	44
	Ασφάλεια τήξης 35Α
	τεμ
	1
	 
	

	45
	Ασφάλεια τήξης 63Α
	τεμ
	1
	 
	

	46
	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία
	τεμ
	5
	 
	

	47
	Ρελέ οπλίσεως 4Χ40Α
	τεμ
	4
	 
	

	48
	Ρελέ προστασίας 2Χ40Α
	τεμ
	1
	 
	

	49
	Ρελέ προστασίας 4Χ40Α
	τεμ
	1
	 
	

	50
	Ρελέ προστασίας 4Χ63Α
	τεμ
	1
	 
	

	51
	Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός με καπάκι 
	τεμ
	5
	 
	

	52
	Ρευματοδότης σούκο χωνευτός με καπάκι 
	τεμ
	6
	 
	

	53
	Διακόπτης απλός χωνευτός 
	τεμ
	10
	 
	

	54
	Διακόπτης αλερετούρ χωνευτός 
	τεμ
	10
	 
	

	55
	Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός  
	τεμ
	20
	 
	

	56
	Διακόπτης απλός εξωτερικός 
	τεμ
	20
	 
	

	57
	Διακόπτης αλερετούρ εξωτερικός  
	τεμ
	20
	 
	

	58
	Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός  
	τεμ
	20
	 
	

	59
	Μονωτική ταινία
	τεμ
	48
	 
	

	60
	Καλώδιο  ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	 
	

	61
	Καλώδιο  ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	 
	

	62
	Καλώδιο  ΝΥΜ 5 Χ 1,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	 
	

	63
	Καλώδιο  ΝΥΜ 5 Χ 2,5 mm2 κατά ΕΛΟΤ
	m
	100
	 
	

	64
	Καλώδιο UTP κατ 6 κατά ΕΛΟΤ  
	m
	610
	 
	

	65
	Καλώδιο σιλικόνης 1 Χ 2,5mm2
	τεμ
	100
	 
	

	66
	Βραχίονας καμπύλος σε ιστό ΔΕΗ
	τεμ
	29
	 
	

	67
	Μούφα για υπόγειο καλώδιο 5Χ6mm2
	τεμ
	10
	 
	

	68
	Μετασχηματιστής 1000 W  
	τεμ
	1
	 
	

	69
	Μετασχηματιστής 2000 W
	τεμ
	1
	 
	

	70
	Προβολέας led SMD 200W 
	τεμ
	2
	 
	

	71
	Φωτοσωλήνας μονοκάναλος 13mm
	πακέτο
	1
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	ΦΠΑ 24%
	

	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
	
	
	
	


