[image: image1.jpg]











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Βύρωνας 01/06/2018


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. Πρωτ.: 12289


ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233

ΤΗΛ: 2132008667
ΠΡΟΣ

Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθειας Υλικών Αυτόματου Ποτίσματος».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 07/06/2018.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:
1. αντίγραφο ποινικού μητρώου,

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)











Ο Δήμαρχος
                      Κατωπόδης Γρηγόριος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αναφέρεται σε προμήθεια υλικών αυτόματης, άρδευσης πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και  του χλοοτάπητα  του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα. Τα υλικά θα  αντικαταστήσουν άλλα που δεν μπορούν να επισκευασθούν.    ( Νησίδα Καρέα,  Πάρκο Καραολή και  Δημητρίου, Πολυχώρος Κουγιά, Άλσος Ανάληψης, Πλατεία Κολλημένου, Πλατεία Βυζαντίου Πολυχώρος Εργάνη, Πλατεία Νικολαίδη κ.α.). Σκοπός της αντικατάστασης είναι η ομαλή λειτουργία του αυτοματοποιημένου τρόπου άρδευσης του πρασίνου, με σκοπό την σωστή συντήρηση του χλοοτάπητα και των φυτών των κοινόχρηστων χώρων. Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των εγκατεστημένων δικτύων τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και συμβατά με τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα. Για το λόγο αυτό  αναφέρεται ο τύπος των υλικών   που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε ο προσφερόμενος να είναι ίδιος ή συμβατός  με αυτόν.

Τα υλικά  πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρίες, πιστοποιημένες με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001, ως προς την ποιότητα των υλικών, να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαικές προδιαγραφές.

Οι προγραμματιστές, οι ηλεκτροβάνες(πλαστικές, ονομαστικής πίεσης 10 atm)   και οι εκτοξευτήρες θα παραδίδονται με πλήρη σειρά τεχνικών φυλλαδίων. Tα προς προμήθεια υλικά θα φέρουν την επωνυμία του κατασκευαστή και θα συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας στο οποίο θα αναγράφεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας.

Ο προγραμματιστής μπαταρίας, φρεατίου, 1ίντσας με  ηλεκτροβάνα πρέπει να είναι πλήρως αδιαβροχοποιημένος και καταδυόμενος ώστε να έχει δυνατότητα λειτουργίας εντός φρεατίου (πιστοποίηση ΙP68). Να διαθέτει εβδομαδιαίο προγραμματισμό με τουλάχιστον 4 εκκινήσεις ημερησίως και διάρκεια ποτίσματος από 1λεπτό έως 12 ώρες. Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας. Οι προγραμματιστές ρεύματος πρέπει να είναι κατάλληλοι  για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο και να έχουν δυνατότητα επέκτασης ως 15 στάσεις. Οι πλακέτες επέκτασης πρέπει να είναι συμβατές με τους προγραμματιστές.

Οι σωλήνες Φ16/6atm και Φ20/6atm πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ΙSO 8796 και ISO 1167.

Tα καλώδια πρέπει να είναι ειδικά για αρδευτική εγκατάσταση με διπλή επένδυση, αδιάβροχα, κατάλληλα για απευθείας κάλυψη με το έδαφος.

 Οι μπαταρίες πρέπει να είναι φιλικές προς το περιβάλλον με 0% υδράργυρο και 0%κάδμιο. Κατάλληλες για χρήση σε προγραμματιστές μπαταρίας καθώς επίσης και για προγραμματιστές ρεύματος για την διατήρηση του προγράμματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι μπαταρίες θα αναγράφουν την ημερομηνία λήξης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης.

Η δαπάνη ανέρχεται σε  19.999,02ευρώ και θα βαρύνει τον κωδικό 35.6662.0017 του προϋπολογισμού του 2018 του Δήμου μας.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών. Λόγω ποσού θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.

Τα υλικά  πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρίες, πιστοποιημένες με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001, ως προς την ποιότητα των υλικών, να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαικές προδιαγραφές.

Οι προγραμματιστές, οι ηλεκτροβάνες και οι εκτοξευτήρες θα παραδίδονται με πλήρη σειρά τεχνικών φυλλαδίων. Tα προς προμήθεια υλικά θα φέρουν την επωνυμία του κατασκευαστή και θα συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας στο οποίο θα αναγράφεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η αξία του είδους, το όφελος προμηθευτή, η προσκόμιση του είδους σε χώρο που υποδεικνύει η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργασιών για την παράδοσή του και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη κ.λπ. βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη τιμή , καμιά αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης, δεν είναι δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές. 

H οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων προμηθευτών δεν συμμετέχουν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, καθώς ο υποψήφιος προμηθευτής που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι οικονομικότερος για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών θα επιλέγεται ως ανάδoχος.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υλικά σε χρονικό διάστημα 7 ημερών το αργότερο,  από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου,  χωρίς να αλλάζει η τιμή ανά τεμάχιο και χωρίς να γίνει υπέρβαση  του συνολικού ποσού του προυπολογισμού. Κατά την παραλαβή τα υλικά που θα βρεθούν ελαττωματικά ή εκτός προδιαγραφών θα επιστρέφονται και ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει   εντός διαστήματος τριών ημερών.

Σε περίπτωση που η προσφορά του μειοδότη είναι χαμηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μπορεί η σύμβαση να κατακυρωθεί για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού και χωρίς να υπερβαίνει το 30% ( ΄Αρθρο 104, Ν4412/16 ) .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 43323000-3

	άρθρο
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣ

TEM
	EΝΔ.ΤIΜ/
MON
	     ΣΥΝΟΛ

	1
	Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου 1ίντσας με  ηλεκτροβάνα
	47
	100
	4.700,00

	2
	Προγραμματισής ρεύματος 3 στάσεων outdoor με δυνατότητα επέκτασης έως 15 στάσεις 
	8
	190
	1.520,00

	3
	Πλακέτα επέκτασης 9 στάσεων
	7
	200
	1.400,00

	4
	Πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων
	7
	70
	490,00

	5
	Ηλεκτροβάνα 1ίντσας ρεύματος με θηλυκό σπείρωμα προς αντικατάσταση  toro  EZP-03-54
	22
	30
	660,00

	6
	Γραναζωτός εκτοξευτής αυτοανυψούμενος ακτίνας 5-9μ με σώμα ανύψωσης 10 εκ. Περιστροφικός κομπλέ προς αντικατάσταση  toro mini 
	100
	18
	      1.800,00

	7
	Εκτοξευτής στατικού τύπου αυτοανυψούμ. Με σώμα ανύψωσης 10 εκ. χωρίς ακτοφύσιο προς αντικατάσταση  toro 570Ζ-4Ρ
	100
	   5,00
	500,00

	8
	Εκτοξευτής στατικού τύπου αυτοανυψούμ. Με σώμα ανύψωσης 7,5 εκ. χωρίς ακτοφύσιο προς αντικατάσταση   toro 570Ζ-3Ρ
	13
	5,00
	65,00

	9
	Ακροφύσια στατικού εκτοξευτήρα, χαμηλής παροχής ,ρυθμιζόμενα, καφέ , ακτίνας 4,6μ.  συμβατά με τους στατικούς εκτοξευτές άρθρου 7,8
	100
	  1,60
	160,00

	10
	Ακροφύσια στατικού εκτοξευτήρα, μαύρα, ρυθμιζόμενου τομέα ακτίνας 4,6μ.  συμβατά με τους στατικούς εκτοξευτές άρθρου 7,8
	600
	  1,60
	960,00

	11
	Εκτοξευτής αυτοανυψούμενος γραναζωτός ανύψωσης 10 εκ. ακτίνας 6,7-16μ, με 12 διαφορετικά στόμια προς αντικατάσταση PGP -3/4
	30
	10
	300,00

	12
	Σωλήνας ΡΕ 6ΑΤΜ Φ16 σταλλακτηφόρος με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες κάθε 33 εκατ.επιφανειακής άρδευσης 
	400Μ
	  0,30


	120,00



	13
	Σωλήνας ΡΕ 6ΑΤΜ Φ20 σταλλακτηφόρος με αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες κάθε 80 εκατ.επιφανειακής άρδευσης 
	600Μ
	0,31
	186,00

	14
	Σωλήνας ΡΕ  Φ16 /6ATM  
	500Μ
	0,20
	100,00

	15
	Σωλήνας ΡΕ  Φ50 /10 ΑΤΜ
	100M
	3,00
	300,00

	16
	Σέλλες ΡΕ Φ50 /10ATM
	15
	2,00
	30,00

	17
	Σέλλες Φ25Χ3/4’’
	10
	0,95
	9,50

	18
	Σέλλες Φ32Χ3/4’’
	10
	0,95
	9,50

	19
	Σύνδεσμος Φ50
	15
	2,00
	30,00

	20
	Διόφθαλμα Φ16
	50
	0,04
	 2,00

	21
	Διόφθαλμα Φ20
	30
	0,04
	1,20

	22
	Γάντζος εδάφους για Φ16-20
	500
	0,10
	50,00

	23
	Σταλλάκτες καρφωτοί ρυθμιζόμενοι.070λίτρα/ώρα
	1.000
	0,08
	 80,00

	24
	Σύνδεσμος lock Φ32 
	10
	1,70
	 17,00

	25
	Σύνδεσμος  lock Φ16 
	200
	0,50
	  100,00

	26
	Σύνδεσμος lock Φ20 
	10
	0,50
	   5,00

	27
	Σύνδεσμος συστολικός lock Φ20ΧΦ16 
	20
	0,52
	10,40

	28
	Σύνδεσμος συστολικός lock Φ25ΧΦ16 
	20
	0,95
	19,00

	29
	Σύνδεσμος συστολικός lock Φ32ΧΦ25 
	10
	1,10
	11,00

	30
	Tαφ ρακόρ αρσενικό lock   Φ25XΦ25ΧΦ25
	10
	1,40
	14,00

	31
	Γωνία ρακόρ αρσενικό lock  Φ16
	20
	0,70
	14,00

	32
	Γωνία ρακόρ αρσενικό lock  Φ20
	10
	0,70
	7,00

	33
	Γωνία ρακόρ αρσενικό lock  Φ25
	10
	1,00
	10,00

	34
	Γωνία ρακόρ αρσενικό lock  Φ32
	10
	2,50
	25,00

	35
	Μούφα ½’’Χ1/2’’
	10
	0,30
	3,00

	36
	Μούφα ¾’’Χ3/4’’
	10
	0,30
	3,00

	37
	Μούφα ½’’Χ3/4’’
	10
	0,30
	3,00

	38
	Μούφα 1’’Χ1’’
	10
	0,30
	3,00

	39
	Μούφα 1’’Χ3/4’’
	10
	0,30
	3,00

	40
	Συστολή Αμερικής 1’’ΑΡΣ.Χ3/4’’ΘΗΛ
	5
	0,50
	2,50

	41
	Συστολή Αμερικής 1’’ΑΡΣ.Χ1/2’’ΘΗΛ
	5
	0,50
	2,50

	42
	Συστολή Αμερικής 3/4’’ΑΡΣ.Χ1/2’’ΘΗΛ
	5
	0,50
	2,50

	43
	Συστολή Αμερικής 3/4’’ΑΡΣ.Χ3/4’’ΘΗΛ
	5
	0,50
	2,50

	44
	Διακόπτης σφαιρικός πεταλούδα ορειχάλκινος1’’
	7
	4,00
	28,00

	45
	Σγρόμπια Φ16
	1
	4,00
	4,00

	46
	Τάπα φις μπλε
	1000
	0,02
	20,00

	47
	Mπαταρία αλκαλική τετράγωνη 9V
	153
	1,63
	249,39

	48
	Εκτοξευτής γηπέδου προς αντικατάσταση  rainbird eagle 950
	4
	450,00
	1.800,00

	49 
	7κλωνο καλώδιο
	75Μ
	1,65
	123,75

	50
	9κλωνο καλώδιο
	75Μ
	2,30
	172,50

	
	
	
	
	16.128,24

	
	ΦΠΑ24%
	
	
	3.870,78

	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο
	
	
	19.999,02


