[image: image1.jpg]











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Βύρωνας 01/06/2018


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. Πρωτ.: 12287


ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233

ΤΗΛ: 2132008667
ΠΡΟΣ

Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Συντήρησης Αρδευτικού Συστήματος  Κοινοχρήστων Χωρών».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 07/06/2018.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:
1. αντίγραφο ποινικού μητρώου,

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)











Ο Δήμαρχος
                      Κατωπόδης Γρηγόριος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η μελέτη αναφέρεται  στις εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργία του αυτόματου δικτύου άρδευσης του κοινόχρηστου πρασίνου του Δήμου μας. Οι εργασίες αυτές αφορούν τον έλεγχο, τις κατάλληλες ρυθμίσεις, την  επισκευή  ή αντικατάστασης τμήματος των συστημάτων αυτόματης άρδευσης και τον επαναπρογραμματισμό του . Το αρδευτικό σύστημα των χώρων πρασίνου του Δήμου μας, απαιτεί έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν είτε από φυσική φθορά των υλικών είτε από συστηματικούς βανδαλισμούς που γίνονται στους κοινόχρηστους χώρους. Με την συντήρηση του αρδευτικού συστήματος  εξοικονομείται  νερό, εργατοτεχνικό προσωπικό και  γίνεται   άρδευση του χλοοτάπητα αλλά και των φυτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  Η ανάθεση της εργασίας θεωρείται επιβεβλημένη, λόγω έλλειψης προσωπικού και ανάγκης έγκαιρης αποκατάστασης των προβλημάτων που προκύπτουν στο αρδευτικό δίκτυο. 


Η μελέτη αφορά   τους χώρους που διαθέτουν σύστημα αυτόματης άρδευσης όπως : Νησίδα Καρέα, πάρκο Καραολή και Δημητρίου , πάρκο Φρυγίας, παρτέρια Ταταούλων, άλσος  Ανάληψης , πλατεία Νικολαίδη, Πολυχώρος Εργάνη, Πολυχώρος Κουγιά, πλατεία Ταπητουργείου, Βιάνου, Φρυγίας, Τσιρακοπούλου, Βαρουτίδη, Παιδική χαρά Ν.Ελβετίας κ.α. 


Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.736,76 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α.35.6262.0015 του προυπολογισμού του 2018 του Δήμου μας.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τιμές του τιμολογίου  αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές  σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Καμιά αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, για τα στοιχεία της μελέτης, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων κ.λπ..

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και γενικότερα να συμμορφώνεται με την εθνική και ευρωπαική νομοθεσία.

Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές και ειδικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή τη θέση του έργου και των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, διακίνηση και εναποθήκευση των υλικών , την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών , τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, τα  ζητήματα που μπορεί  να προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο και να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών σύμφωνα με την μελέτη και τη σύμβαση με την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών .

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες εντός τριών ημερών από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας, ή εντός μιας ημέρας σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων.

 Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν,  χωρίς να αλλάζει η τιμή ανά εργασία και χωρίς να γίνει υπέρβαση  του συνολικού ποσού. Κατά την λήξη της σύμβασης,  ο ανάδοχος δεν δικαιούται  αποζημίωση για το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο που βρίσκεται ο προγραμματιστής μπαταρίας , την επισκευή ή αντικατάσταση του προγραμματιστή  , έλεγχο των ηλεκτροβανών, έλεγχο της συνδεσμολογίας ,  των ρυθμίσεων του, δοκιμή  για κανονική λειτουργία και προγραμματισμό του.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18,00)

ΑΡΘΡΟ 2

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο που βρίσκεται ο προγραμματιστής ρεύματος , την επισκευή ή αντικατάσταση  του προγραμματιστή  , έλεγχο των ηλεκτροβανών, έλεγχο της συνδεσμολογίας ,  των ρυθμίσεων του, δοκιμή  για κανονική λειτουργία και προγραμματισμό του.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25,00)

ΑΡΘΡΟ 3


ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο που βρίσκεται η ηλεκτροβάνα , την επισκευή ή αντικατάσταση  της ηλεκτροβάνας,  έλεγχο των εξαρτημάτων και  της συνδεσμολογίας , έλεγχο των  ρυθμίσεων και δοκιμή της για κανονική λειτουργία.  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14,00)

ΑΡΘΡΟ 4


ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ16 


  Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο που βρίσκεται ο σωλήνας ΡΕ Φ16 τυφλός με σταλλάκτες, ή σταλλακτοφόρος,  την επισκευή ή αντικατάσταση του,  με κάθε είδους εξαρτήματα και μικρουλικά. Στην εργασία περιλαμβάνεται η  πλήρης τοποθέτηση επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρύθμισης και δοκιμών για την πλήρη λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επιχωμάτωσης της τάφρου. 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ  (2,00)

ΑΡΘΡΟ 5


ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ25 ΚΑΙ Φ32 KAI Φ50


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο που βρίσκεται ο σωλήνας , την επισκευή ή αντικατάσταση του,  με κάθε είδους εξαρτήματα και μικρουλικά. Στην εργασία περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρύθμισης και δοκιμών για την πλήρη λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επιχωμάτωσης της τάφρου.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  (3,00)

ΑΡΘΡΟ 6

     ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥ


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο, την επισκευή ή αντικατάσταση στατικού ή γραναζωτού αυτοανυψούμενου εκτοξευτήρα , την  τοποθέτηση, σύνδεση, έλεγχο ρυθμίσεων , δοκιμών κ.λπ. για την πλήρη λειτουργία.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5,00)

ΑΡΘΡΟ 7


ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο , την επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικών υλικών άρδευσης , την  τοποθέτηση, σύνδεση, έλεγχο ρυθμίσεων , δοκιμών κ.λπ. για την πλήρη λειτουργία.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (4,00)

ΑΡΘΡΟ 8


ΕΠΙΣΚΕΥΗ H ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο που βρίσκεται το καλώδιο, την  επισκευή ή αντικατάσταση  και γενικά πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία καλωδίου τύπου ΝΥΥ , καθώς και   την πλήρη τοποθέτηση του σε τάφρο  ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (3,00)

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ .


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο του προγραμματιστή,  τον πλήρη έλεγχο,   τις ρυθμίσεις και τον  επαναπρογραμματισμό του. 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  (5,00)

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 


Η τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά στο σημείο του προγραμματιστή, τον πλήρη έλεγχο,  τις ρυθμίσεις και τον  επαναπρογραμματισμό του.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  (15,00)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ
	Τ./Μ.
	ΠΟΣΟΤ.
	ΣΥΝΟΛ

	1
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΤΕΜ
	18,00
	100
	 1.800,00

	2
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	ΤΕΜ
	25,00
	20
	 500,00

	3
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Β 
	ΤΕΜ
	14,00
	120
	1.680,00

	4
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ16
	 Μ
	2,00
	1.500
	3.000,00

	5
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ25-32-50
	Μ
	3,00
	2.308
	 6.924,00

	6
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥ 
	ΤΕΜ
	5,00
	250
	1.250,00

	7
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
	ΤΕΜ
	4,00
	100
	400,00

	8
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 
	Μ
	3,00


	400
	  1.200,00

	9
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
	ΤΕΜ
	5,00
	240
	1.200,00

	10
	ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 


	ΤΕΜ
	15,00
	133
	1.995,00

	
	
	
	
	
	19.949,00

	
	Φ.Π.Α.(24%)
	
	
	
	  4.787,76

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	24.736,76


