[image: image1.jpg]











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Βύρωνας 14/06/2018


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. Πρωτ.: 13624


ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233

ΤΗΛ: 2132008667
ΠΡΟΣ

Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Συντήρηση κλιματιστικών». 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 20/06/2018.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:
1. αντίγραφο ποινικού μητρώου,

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)











Ο Δήμαρχος
                      Κατωπόδης Γρηγόριος
«Συντήρηση κλιματιστικών»

                                                        CPV: 50730000-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην συντήρηση κλιματιστικών μονάδων τύπου Σπλιτ μέχρι 25.000 BTU, κλιματιστικών  τύπου ντουλάπας (διαιρούμενου  τύπου  μονάδα εξωτερική και εσωτερική), κεντρικών κλιματιστικών μονάδων VRV και  αντλίες θερμότητας στα κτίρια του Δήμου Βύρωνα.   

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι :

1) Συντήρηση των κλιματιστικών τύπου Σπλιτ μέχρι 25.000 BTU και κλιματιστικών  τύπου ντουλάπας (διαιρούμενου  τύπου  μονάδα  εξωτερική  και  εσωτερική)  στα κτίρια του Δήμου Βύρωνα και την συμπλήρωση αν απαιτείται αυτών με φρέον.

2) Συντήρηση δύο φορές τον χρόνο στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και των fancoil του πολυδύναμου κέντρου πρόνοιας του Δήμου Βύρωνα συμπεριλαμβανομένης της στροφής της εγκατάστασης του κεντρικού κλιματισμού  από την ψύξη στην θέρμανση και το αντίθετο.  

3) Συντήρηση δύο φορές τον χρόνο στις πέντε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες VRV και των εσωτερικών μηχανημάτων τους στο Δημαρχείο. Οι κλιματιστικές μονάδες η μία είναι 80.000 BTU και οι τέσσερεις είναι 100.000 BTU.

4) Συντήρηση δύο φορές τον χρόνο  της αντλίας θερμότητας και καθαρισμός των φίλτρων της στο κλειστό γυμναστήριο του Καρέα.

5) Συντήρηση  των ΚΚΜ στο κλειστό γυμναστήριο της Εργάνης.

6) Συντήρηση δύο φορές τον χρόνο στην αντλία θερμότητας, καθαρισμός των φίλτρων της και των fancoil στον  παιδικό σταθμό στην οδό Γρανικού του Δήμου Βύρωνα. 

7) Επισκευή των χειριστηρίων των fancoil.  

8) Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και ένα ποσό το οποίο θα διατεθεί αν κατά την διάρκεια της σύμβασης προκύψει κάποιο πρόβλημα αντικατάστασης υλικού στα υπό συντήρηση κλιματιστικά

Η συντήρηση  θα γίνει εντός του 2018 και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τους            Κ.Α. 10/6261.0003, 10/6261.0004 και 15/6261.0003 προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα έτους 2018.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συντήρησης των κλιματιστικών  κτιρίων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 15.996€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %), σύμφωνα με την παρούσα τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

Η συντήρηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας), του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και των λοιπών σχετικών διατάξεων.

Επίσης με την επίδοση της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω για να γίνουν δεκτές οι προσφορές τους:

α) 
Πιστοποιητικό  ISO 9001/08 για συναφείς εργασίες

β) 
Κατάλογο με εκτελεσθείσες παρεμφερείς εργασίες την τελευταία τριετία με τις σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

γ) 
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των εργασιών όπως αυτές αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και των τοπικών συνθηκών. 

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
	
	
	
	

	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
	
	
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
	
	
	

	Α/Α
	ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΜΟΝ
	ΠΟΣ
	ΤΙΜΗ
	Μ. Σ.

	1
	Συντήρηση κλιματιστικών σπλίτ μέχρι 25.000 BTU
	1 συντήρηση/έτος
	120
	27,00
	3.240,00

	2
	Συντήρηση κλιματιστικών τύπου ντουλάπας
	1 συντήρηση/έτος
	12
	70,00
	840,00

	3
	Συντήρηση κλιματιστικών στο πολυδύναμο κέντρο
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	500,00
	1.000,00

	4
	Συντήρηση κλιματιστικών στο Δημαρχείο
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	500,00
	1.000,00

	5
	Συντήρηση αντλίας θερμότητας στο κλειστό γυμναστήριο Καρέα
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	200,00
	400,00

	6
	Συντήρηση των ΚΚΜ στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνη
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	200,00
	400,00

	7
	Συντήρηση ανλίας θερμότητος στο  παιδικό σταθμό στην οδό Γρανικού
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	500,00
	1.000,00

	8
	Συντήρηση  κασετών VRV 
	 τεμ.
	6
	250,00
	1.500,00

	9
	Επισκευή χειριστηρίων fancoil
	 τεμ.
	10
	120,00
	1.200,00

	10
	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων κλιματιστικών που τυχόν προκύψουν
	 
	 
	2.320,00
	2.320,00

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	12.900,00

	
	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	 
	3.096,00

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	15.996,00

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	
	

	Α/Α
	ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΜΟΝ
	ΠΟΣ
	ΤΙΜΗ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Συντήρηση κλιματιστικών σπλίτ μέχρι 25.000 BTU
	1 συντήρηση/έτος
	120
	 
	

	2
	Συντήρηση κλιματιστικών τύπου ντουλάπας
	1 συντήρηση/έτος
	12
	 
	

	3
	Συντήρηση κλιματιστικών στο πολυδύναμο κέντρο
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	 
	

	4
	Συντήρηση κλιματιστικών στο Δημαρχείο
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	 
	

	5
	Συντήρηση κλιματιστικών στο κλειστό γυμναστήριο Καρέα
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	 
	

	6
	Συντήρηση των ΚΚΜ στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνη
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	 
	

	7
	Συντήρηση κλιματιστικών στο  παιδικό σταθμό της οδού Γρανικού
	2 συντηρήσεις/έτος 
	2
	 
	

	8
	Συντήρηση  κασετών VRV 
	 τεμ.
	6
	 
	

	9
	Επισκευή χειριστηρίων fancoil
	 τεμ.
	10
	 
	

	10
	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων κλιματιστικών που τυχόν προκύψουν
	
	 
	2.320,00
	2.320,00

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	

	
	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	 
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
	
	
	
	


