[image: image3.png]











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Βύρωνας 13/12/2018


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. Πρωτ.: 29875
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233

ΤΗΛ: 2132008667
ΠΡΟΣ

Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπείας για το Κ.Α.Π.Η. Καρέα». 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 19/12/2018.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:
1. αντίγραφο ποινικού μητρώου,

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)











Ο Δήμαρχος
                      Κατωπόδης Γρηγόριος
[image: image1.jpg]



Ελληνική Δημοκρατία                                                                        Βύρωνας : 10/12/2018
Νομός Αττικής
               Αρ. πρωτ.: 29473
Δήμος Βύρωνα

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Τμήμα: Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
 
             Ταχ. Δ/νση: Καλλιπόλεως 59 &  Αγ. Σοφίας                           
             Τ.Κ  162 32   Βύρωνας                                                     
   

Πληροφορίες: Στόγια Αθανασία 

C.P.V.: 33190000-1
Τηλ.: 210 7624403 

1. Φαξ.: 210 7624151

E-mail:kapi@dimosbyrona.gr 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	Περιγραφή
	Ποσότητα
	Τιμή 
	Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
	Φ.Π.Α.
	Σύνολο

	1
	Διαθερμία Μικροκυμάτων
	1
	3.950
	3.950
	948
	4.898

	2
	Συσκευή Υπερήχου και Ηλεκτροθεραπείας
	1
	2.850
	2.850
	684
	3.534

	3
	Συσκευή Φορητής Ηλεκτρομάλαξης 
	1
	300
	300
	72
	372

	4
	Συσκευή Tens – ιοντοφόρισης
	1
	259
	259
	62,16
	321.16

	5
	Τροχαλία ώμου  
	1
	17
	17
	4,08
	21,08

	6
	Ρολά υποστήριξης μέσης
	2
	17
	34
	8,16
	42,16

	7
	Λάστιχα γυμναστικής 
	6
	   17/ανά ζεύγος
	51
	12,24
	63,24

	8
	Λάμπα υπέρυθρων ακτινών
	1
	  185,48
	185,48
	44,52
	230

	
	
	
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	7.646,48
	1.835,16
	9.481,64

	
	 
	
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.   9.481,64
	
	
	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να συγκεντρώνει ένα προϊόν όπως η ποιότητα, η απόδοση, η ασφάλεια οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μοναδική αρίθμηση, που καθιστούν δυνατό τον αντικειμενικό χαρακτηρισμό ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.  
Συγκεκριμένα:
1.Το υπό προμήθεια μηχάνημα Διαθερμίας Μικροκυμάτων για το τμήμα ΚΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής θα πρέπει να διαθέτει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:  • Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εργονομικής κατασκευής • Να είναι Νοσοκομειακού τύπου τροχήλατη • Να διαθέτει οθόνη ελέγχου • Να διαθέτει πολύσπαστο βραχίονα. • Να διαθέτει ισχύ εξόδου στην συνεχή εκπομπή έως 300 w • Να διαθέτει επιλογές ισχύος εξόδου στην παλμική εκπομπή σε χαμηλή ισχύ και σε κανονική ισχύ. • Να διαθέτει ειδική ρύθμιση εκπομπής από το ηλεκτρόδιο εφαρμογής με  διαφορετικούς τύπους εκπομπής, μικρό, μεσαίο και μεγάλο τύπο. • Να έχει βάρος έως 40 κιλά να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας IEC 601 και CE Mark. 
2. Συσκευή υπερήχων και ηλεκτροθεραπείας για φυσικοθεραπευτή χρήση - ανακούφιση πόνου, αντιμετώπιση προβλημάτων στους συνδέσμους, γενικά στις αρθρίτιδες, μυοπάθειες, νευραλγίες, νευρίτιδες, ριζίτιδες. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συχνότητα: 1Mhz – 3Μhz, έτοιμα προγράμματα, να συνοδεύεται από κεφαλή 1 & 3 Μhz.
3. Συσκευή ηλεκτρομάλαξης 2 ταχυτήτων, κατάλληλη για θεραπεία της πλάτης, του αυχένα, αρθρώσεων, ισχιαλγίας, ερεθισμένους και σφιγμένους μύες, γενικά άλγη. Με εργονομικό σχεδιασμό που να διευκολύνει τη μετακίνησή της από το χρήστη, με κοίλη πλάκα επαφής και στρογγυλεμένο άκρο για τοπική θεραπεία μικρών τμημάτων του σώματος και να διαθέτει τουλάχιστον τρεις επιπλέον επιφάνειες μασάζ.
4. Μορφές ρευμάτων TENS-EMS-ιοντοφόρεσης-διασταυρούμενα. 4 έξοδοι με ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης σε κάθε κανάλι και δυνατότητα λειτουργίας 2+2.
Προκαθορισμένα και μερικά ελεύθερα πρωτόκολλα.
Ένταση 0-120mA, συχν 1-200Hv.
Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και δίκτυο.
Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα kit ιοντοφόρεσης, σημειακό ηλεκτρόδιο.
5. Τροχαλία ώμου για ασκήσεις άνω άκρων, (ώμου, χεριών) με μαλακές χειρολαβές για άνετη χρήση, σχοινί ρυθμιζόμενου μήκους και ανθεκτικό δίσκο για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε πόρτα.
6. Οσφυϊκό ρολό υποστήριξης μέσης. Κυλινδρικό, διαμέτρου έως 12cm, μήκος έως 35cm από αφρώδες υλικό.
7. Λάστιχα γυμναστικής
[image: image2.emf]ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

4-5 cm 1m κίτρινο μαλακό 2

4-5 cm 1m πράσινο μέτριο 2

4-5 cm 1m κόκκινο σκληρό 2


8. Λάμπα θεραπείας υπέρυθρων. Να παρέχεται με τη βάση στήριξης πατώματος . Να διαθέτει  ρύθμιση καθ ύψος και κίνηση βραχίονα:  κάθετη και οριζόντια. Απόσταση από το έδαφος έως 180cm.  Απόσταση θεραπείας: 20cm - 30cm, Βάρος: έως 20kg. Φάσμα εκπομπής: 2 - 22 μm, Ισχύς έως 250w, Λειτουργία: Συνεχής (ΟΝ/ OFF) με χρονοδιακόπτη. Χρόνος ζωής πλάκας εκπομπής: 1200 - 1500 hours (μέσο όρο χρήσης). Να διαθέτει ειδικό σύστημα μη διασποράς της ακτινοβολίας. Να συνοδεύεται από ζεύγη προστατευτικών γυαλιών.   
Η προϊσταμένη του τμήματος                                                Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
         Στόγια Αθανασία                                                       Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
                                                                                                      Βαγγελή Βασιλική

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 



       Ημερομηνία....................................

ΑΝΑΔΟΧΟΥ:





        








        Αρ. Πρωτ.:......................................



	Α/Α
	Περιγραφή
	Ποσότητα
	Τιμή 
	Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
	Φ.Π.Α.
	Σύνολο

	1
	Διαθερμία Μικροκυμάτων
	1
	
	
	
	

	2
	Συσκευή Υπερήχου και Ηλεκτροθεραπείας
	1
	
	
	
	

	3
	Συσκευή Φορητής Ηλεκτρομάλαξης 
	1
	
	
	
	

	4
	Συσκευή Tens – ιοντοφόρισης
	1
	
	
	
	

	5
	Τροχαλία ώμου  
	1
	
	
	
	

	6
	Ρολά υποστήριξης μέσης
	2
	
	
	
	

	7
	Λάστιχα γυμναστικής 
	6
	   /ανά ζεύγος
	
	
	

	8
	Λάμπα υπέρυθρων ακτινών
	1
	  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.   


	
	
	
	
	


           Υπογραφή

.……………………………….

