ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΄΄Εργασίες συντήρησης καυστήρων΄΄                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CPV: 50531100-7

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης καυστήρων στα Σχολικά κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα, στο πλαίσιο της απαιτούμενης ετήσιας συντήρησης για το έτος 2019. 


Η συντήρηση κάθε ενός καυστήρα περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά την αρχική επίσκεψη τις παρακάτω εργασίες:
1.  Καθαρισμός Λέβητα.
2.  Καθαρισμός και ρύθμιση καυστήρα.
3.  Μέτρηση καυσαερίων.
4.  Έλεγχος καμινάδας.
5.  Στεγανοποίηση.
6.  Έλεγχος οργάνων 
Επίσης περιλαμβάνεται : έλεγχος, αναφορά προβλημάτων και επισκευή   - περιλαμβάνονται και μικρουλικά για τυχόν ανταλλακτικά -  στα παρακάτω εξαρτήματα κάθε ενός καυστήρα-λεβητοστασίου:
1.  Μπεκ καυστήρα.
2. Φλογοστροβιλιστή καυστήρα.
3. Χημικό καθαρισμό.
4. Ακίδα.
5. Σωληνάκια πετρελαίου. 
καθώς και κάθε ελέγχος που κρίνεται απαραίτητος για την σωστή λειτουργία. 
Για κάθε καυστήρα θα συνταχθεί το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, αντίγραφο του οποίου θα δοθεί και στον Δήμο Βύρωνα.

Προβλέπεται, σε περίπτωση που απαιτούνται υλικά (εκτός των μικρουλικών που προβλέπονται παραπάνω) για την επισκευή και  συντήρηση, ενδεικτικά : ανιχνευτές φυσικού αερίου, μπουτόν πανικού, μανόμετρα γραμμής παροχής, καμινάδα λέβητα, κορδόνι στην πόρτα του λέβητα, σωληνάκια σπιράλ πετρελαίου, φίλτρο πετρελαίου, κλπ θα υποβάλλεται σχετική κατάσταση στην ΤΥΔΒ με τα απαιτούμενα υλικά και την αντίστοιχη δαπάνη και μετά από έγγραφη έγκριση της ΤΥΔΒ θα ενσωματώνονται σε έκαστο καυστήρα-λεβητοστάσιο.  

Προβλέπονται επίσης επισκέψεις κατά την διάρκεια της σύμβασης  για αποκατάσταση τυχόν βλαβών, ρυθμίσεων, κλπ  προβλημάτων που τυχόν  προκύψουν μετά από έγγραφη εντολή της ΤΥΔΒ.

Οι εργασίες θα γίνουν έως την 15/12/2019, και ειδικά το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου εκάστου καυστήρα θα υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η σχετική πίστωση θα βαρύνει τους  Κ.Α. 30/6261.0008 με ποσό 5.000 και Κ.Α.15/6261.0007 με ποσό 3.990 του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Βύρωνα. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας συντήρησης καυστήρων ανέρχεται στο ποσό των 8.990,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο   ΦΠΑ 24 %), σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας  και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που την συνοδεύει. 
Βύρωνας,    12/02/2019        
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
