ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βύρωνας  3 /12/2014 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. πρωτ.: 33837
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛ. : 2132008600

ΦΑΞ : 2132008660 
 ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

                 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ  

                  ΚΑΡΕΑ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ''
   
Μετά από νέα ερωτήματα-διευκρινίσεις που έθεσε η ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ και  η ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ για τον διαγωνισμό (σύστημα Μελέτη-Κατασκευή) του έργου ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ'' σας αναφέρουμε τα παρακάτω:
1. Στο ερώτημα για το αν πρέπει στα σχέδια ανάπλασης του χώρου με τις οδεύσεις των δικτύων για την ύδρευση, άρδευση, την απορροή ομβρίων, την αποχέτευση ακαθάρτων και την σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο (κλίμακα 1:200) να απεικονιστεί η αποχέτευση δεδομένου ότι υπάρχει ξεχωριστή μελέτη δικτύου ακαθάρτων, σας αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση σαφέστατα αναγράφεται στο άρθρο 24.3.3.1 της διακήρυξης.

2. Στο ερώτημα σχετικά με την ενεργητική πυροπροστασία σας αναφέρουμε ότι όπως προβλέπεται στο άρθρο 24.3.3.2 της διακήρυξης απαιτούνται οι οδεύσεις που τυχόν προταθούν για την συμπλήρωση ή επέκταση των κρουνών (εκτός των ήδη υφισταμένων) και του αντίστοιχου δικτύου για χρήση από την πυροσβεστική και αφορούν στην πυροπροστασία της περιοχής μελέτης.

3.  Στο ερώτημα για το ποιος από τους μελετητές θα υπογράψει τα τοπογραφικά διαγράμματα, αυτονόητα ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών νόμων και διατάξεων.
4. Στο ερώτημα για το αν στο διαγωνισμό υποχρεούστε να προσκομίσετε το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή  μόνο φωτοαντίγραφο αυτού σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.1 του νόμου 4250/2014(Α/74/2014) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν αντί πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων των δικαιολογητικών τους να υποβάλλουν στην επιτροπή διαγωνισμού ( ευκρινή ) φωτοαντίγραφα αυτών.

5. Στα ερωτήματα που έγιναν σχετικά με τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος που αναφέρεται στις παραγράφους 24.3.1.3 της Διακήρυξης και 4.2.1.2 ( σε κλίμακα 1: 200 ) του χώρου, με διαστάσεις, υψόμετρα κλπ σας αναφέρουμε ότι το εν λόγω τοπογραφικό αφορά στην πρόταση και όχι στην αποτύπωση (24.3.1.2. της Διακήρυξης). Οι προδιαγραφές στις οποίες αναφέρεστε αφορούν στην σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Συνεπώς στο τοπογραφικό θα πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα σχετικά - κατά την κρίση του μελετητή - στοιχεία που αφορούν στην πρόταση της ανάπλασης. Όσον αφορά στην ερώτηση για τα όρια της περιοχής των προσφυγικών Καρέα σας επισημαίνεται ότι τα όρια της περιοχής μελέτης  αναφέρονται στην υπ. αρ. 32446/2014 απάντηση της υπηρεσίας μας που απεστάλη μέσω email σε όλους τους ενδιαφερομένους και έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Βύρωνα.






Για την ΤΥΔΒ 







  Ο ΔΝΤΗΣ

                                                      Αναστάσιος Βαλλιανάτος
                                                             Πολ. Μηχανικός

