ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ»                                      Βύρωνας 
ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

1. Αποξήλωση – απομάκρυνση υπάρχοντος κυλικείου, προετοιμασία εδάφους.

2. Ανύψωση δαπέδου με επίχωση ύψους 30 cm με ξυλότυπους εμφανείς στα πλαϊνά, δάπεδο Gross-beton (6,20x4,70) με διπλό πλέγμα Τ131, πάχους 15 cm.
3. Δίκτυο αποχέτευσης (σύνδεση λάντζας, σιφόνι δαπέδου (σωληνώσεις στην επίχωση), φρεάτιο ελέγχου εξωτερικά του κτιρίου, όδευση έως τον βόθρο. Βόθρος από προκατασκευασμένους δακτυλίους Φ 2000,2 τεμάχια και με καπάκι και με φρεάτιο.  
Προβλέπεται επίσης η εκσκαφή και η επίχωση.
4. Τοιχοποιία με τούβλο μονό πάχους 12 cm, με σενάζ περιμετρικά 2 σειρές σε ύψος πρεβαζιού ανοιγμάτων και στη στέψη οροφής. Σοβάτισμα μέσα-έξω, χρωματισμοί.
5. Επικάλυψη δίριχτης στέγης με πάνελ πολυουρεθάνης εξωτερικά μορφής ρωμαικού κεραμιδιού, σκελετός από κοιλοδολούς, κορφιάς ειδικό τεμάχιο, περιμετρικά κάλυψη της απόληξης (σόκορο) με ειδικό τεμάχιο ή επιμελημένο στοκάρισμα και χρωματισμός.

6. Επένδυση τοίχου με πλακίδια, όπως στο σχέδιο. Επίστρωση δαπέδου εσωτερικά και εξωτερικά με πλακίδια αντιολισθητικά.

7. Υδραυλικά: Σύνδεση και παροχή νερού (διακόπτης γενικός), προμήθεια – σύνδεση λάντζας (ανοξείδωτος νεροχύτης με δύο γούρνες  ποδοκίνητος) .

8. Ηλεκτρική εγκατάσταση όπως σχέδιο . (πίνακας με ρελλέ ηλεκτροπληξίας, 6 ρευματοδότες σούκο, διακόπτες φωτισμού για φωτιστικά σημεία μέσα και έξω)..

9. Εξώθυρα με πάνελ αλουμινίου συμπαγής με φυλαράκια αλουμινίου. Ρολά μεταλλικά βαρέως τύπου με ελατήριο σε οριζόντιο άξονα, κλειδαριές εσωτερικά. Φεγγίτης με σήτα.

10. Πάσο εξυπηρέτησης με πλακάκι όπως το σχέδιο. Πάγκος ανοξείδωτος 70 εκ. με ράφια στην πλευρά εξυπηρέτησης κοινού.

11. Αίρ κοντίσιον 9.000  BTU με την εγκατάστασή του (ανεξάρτητη ηλεκτρολογική γραμμή),τοποθετημένο. 

        Ο προϋπολογισμός για τα παραπάνω – συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, μικρουλικών, προμήθεια υλικών, εργασία, ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ για την πλήρη αποπεράτωση ανέρχεται μέχρι 15.000,00 ευρώ.  
